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RESUMEN
El uso de microorganismos como inóculos bacterianos para su uso como biofertilizantes en cultivos agrícolas se ha incrementado en las últimas décadas, siendo los factores clave para la producción de estos microorganismos la calidad y eficiencia de los inóculos. Estos inóculos bacterianos son cultivados en biorreactores o sistemas que permitan el control y un ambiente axénico. El objetivo del presente trabajo fue diseñar un biorreactor prototipo para el crecimiento y la producción efectiva de bacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPB): Sinorhizobium mexicanum ITTG R7, Sinorhizobium chiapanecum ITTG S70, y Rhizobium sp. ACO 34A. Para tal efecto, se realizó bancos maestros bacterianos para mantener la calidad y viabilidad celular de las cepas bacterianas PGPB, posteriormente, se evaluó el potencial de crecimiento y producción de las cepas bacterianas a través de cinéticas de crecimiento a nivel de matraz con agitación mecánica, para ello, se realizó un diseño factorial completo, donde se evaluó los siguientes factores: Factor (A): agitación mecánica (120, 200 y 300 rpm) y el Factor (B): medio de cultivo (Y-Ca+2 , PY-Ca+2 y YEM), siendo la variable de respuesta la µmax. Las mejores condiciones de crecimiento en matraz demostraron ser para Rhizobium sp. ACO 34A [medio YEM + 200 rpm agitación], Sinorhizobium mexicanum ITTG R7, [Y-Ca+2 + 300 rpm] y S. chiapanecum ITTG S70 [Y-Ca+2 + 200 rpm]. El diseño para la construcción del biorreactor y sus componentes se realizó mediante el software SolidWorks®. Para la construcción del biorreactor se decidio usar la resina PHROZEN TR300, la cual cumple con las especificaciones de resistencia a la alta temperatura y presión. Finalmente, se evaluó la eficiencia del prototipo del biorreactor con base en la efectividad e infectividad de las cepas bacterianas PGPB mediante pruebas de inoculación en plantas de frijol común (Phaseolus vulgaris) cultivadas bajo condiciones de cámara bioclimática, los parámetros morfométricos evaluados fueron peso fresco de planta, peso total de raíz, número de nódulos, contenido de clorofila y contenido de nitrógeno total. El análisis de comparación de las medias de Tukey (HSD p
